## 视频设备
操作 2=删除 | 变电站编码 | 巡视系统编码 | 区域名称 | 间隔名称 | 设备名称 | 设备类型 | 部件名称 | 点位编码(看说明) | 点位名称 | 点位类型 | 表计类型 | 外观类型 | 采集文件类型 | 识别类型 | 相位 | 重要等级 | 是否实物识别 | 点位描述-非必填 | 在地图上的坐标-非必填 | 正常范围上限-非必填 | 正常范围下限-非必填 | 巡视类型 | 巡视子类型 | 关联机器人编码 | 关联预置位号 | 分析识别种类 | 智能分析子类

## 数据字典
字典类型 | 名称 | 值 | 字典类型 | 名称 | 值 | 字典类型 | 名称 | 值 | 字典类型 | 名称 | 值
[6 empty] | 巡视类型 | 例行巡视 | 1 | 无子类型
设备类型 | 油浸式变压器(电抗器) | 1 | 表计类型 | 无 | 0 |  | 特殊巡视 | 2 | 特殊巡视子类型 | 大风后 | 21
| 断路器 | 2 |  | 油位表 | 1 |  |  |  |  | 雷暴后 | 22
| 组合电器 | 3 |  | 避雷器动作次数表 | 2 |  |  |  |  | 雾霾中 | 23
| 隔离开关 | 4 |  | 泄漏电流表 | 3 |  |  |  |  | 冰雪中 | 24
| 开关柜 | 5 |  | SF6 压力表 | 4 |  |  |  |  | 冰雹中 | 25
| 电流互感器 | 6 |  | 液压表 | 5 |  |  |  |  | 气温骤变 | 26
| 电压互感器 | 7 |  | 开关动作次数表 | 6 |  |  |  |  | 高温 | 27
| 避雷器 | 8 |  | 油温表 | 7 |  |  |  |  | 覆冰 | 28
| 并联电容器组 | 9 |  | 档位表 | 8 |  |  |  |  | 大（过）负荷 | 29
| 干式电抗器 | 10 |  | 气压表 | 9 |  | 专项巡视 | 3 | 专项巡视子类型 | 设备红外测温 | 31
| 串联补偿装置 | 11 | 外观类型 | 无 | 0 |  |  |  |  | 油位油温表抄录 | 32
| 母线及绝缘子 | 12 |  | 电子围栏 | 1 |  |  |  |  | 避雷器表计抄录 | 33
| 穿墙套管 | 13 |  | 红外对射 | 2 |  |  |  |  | SF6压力表抄录 | 34
| 消弧线圈 | 14 |  | 泡沫喷淋 | 3 |  |  |  |  | 液压表抄录 | 35
| 高频阻波器 | 15 |  | 消防水泵 | 4 |  |  |  |  | 位置状态识别抄录 | 36
| 耦合电容器 | 16 |  | 消防栓 | 5 |  |  |  |  | 调压档位、次数抄录 | 37
| 高压熔断器 | 17 |  | 消防室 | 6 |  | 熄灯巡视 | 5 | 熄灯巡视子类型 | 熄灯 | 51
| 中性点隔直(限直)装置 | 18 |  | 设备室 | 7
| 接地装置 | 19 |  | 照明灯 | 8
| 端子箱及检修电源箱 | 20 |  | 摄像头 | 9 | 字典类型 | 名称 | 值
| 站用变压器 | 21 |  | 水位线 | 10 | 是否实物识别 | 否 | 0
| 站用交流电源系统 | 22 |  | 排水泵 | 11 |  | 是 | 1
| 站用直流电源系统 | 23 |  | 沉降监测点 | 12
| 设备构架 | 24 | 采集文件类型 | 红外图谱 | 1
| 辅助设施 | 25 |  | 可见光照片 | 2
| 土建设施 | 26 |  | 音频 | 3 | 字典类型 | 名称 | 值 | 字典类型 | 名称 | 值
| 独立避雷针 | 27 |  | 视频 | 4 | 分析识别种类 | 设备状态类识别 | 1 | 设备状态类子类 | 刀闸状态 | isolator
| 避雷器动作次数表 | 28 |  | 识别图片 | 5 |  |  |  |  | 开关/压板状态 | switch
| 二次屏柜 | 29 | 识别类型 | 表计读取 | 1 |  |  |  |  | 仪表读数 | meter
| 消防系统 | 30 |  | 位置状态识别 | 2 |  |  |  |  | 红外温度 | infrared
| 电力电缆 | 31 |  | 设备外观查看 | 3 |  |  |  |  | 声音 | sound
点位类型 | 摄像机点位 | camera |  | 红外测温 | 4 |  |  |  |  | 指示灯、闪烁灯 | light
| 机器人点位 | robot |  | 声音检测 | 5 |  |  |  |  | 实物ID | qrcode
| 无人机点位 | uav |  | 闪烁检测 | 6 |  | 缺陷类识别 | 2 | 缺陷类子类 | 表盘模糊 | bj_bpmh
| 声纹点位 | voice | 相位 | 无 | 0 |  |  |  |  | 表盘破损 | bj_bpps
| 在线监测点位 | online |  | A 相 | 1 |  |  |  |  | 外壳破损 | bj_wkps
|  |  |  | B 相 | 2 |  |  |  |  | 绝缘子破裂 | jyz_pl
|  |  |  | C 相 | 3 |  |  |  |  | 部件表面油污 | sly_bjbmyw
|  |  | 点位类型 | 摄像机 | camera |  |  |  |  | 地面油污 | sly_dmyw
|  |  |  | 机器人 | robot |  |  |  |  | 金属锈蚀 | jsxs
|  |  |  | 无人机 | uav |  |  |  |  | 硅胶筒破损 | hxq_gjtps
|  |  |  | 声纹 | voice |  |  |  |  | 箱门闭合异常 | xmbhyc
|  |  |  | 在线监测 | online |  |  |  |  | 挂空悬浮物 | yw_gkxfw
|  |  | 点位是否设置 | 是 | 1 |  |  |  |  | 鸟巢 | yw_nc
|  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  | 门窗墙地面损坏 | mcqdmsh
|  |  | 是否一键顺控点位 | 是 | 1 |  |  |  |  | 盖板破损 | gbps
|  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  | 构架爬梯未上锁 | gjptwss
|  |  | 是否守望点位 | 是 | 1 |  |  |  |  | 表面污秽 | bmwh
|  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  | 越线闯入 | yxcr
|  |  | 设备类型大类 | 一次设备 | 1 |  |  |  |  | 未戴安全帽 | wcaqm
|  |  |  | 二次设备 | 2 |  |  |  |  | 未穿工装 | wcgz
|  |  |  | 辅助设备 | 3 |  |  |  |  | 吸烟 | xy
|  |  |  | 部件附件 | 4 |  |  |  |  | 表计读数异常 | bjdsyc
|  |  | 静默监视频次 | 按分钟为单位填写 | [5 empty] | 呼吸器油封油位异常 | ywzt_yfyc
|  |  | 巡视系统编码 | 巡检系统配置必须配置好系统，填写对应的系统编码，如果Excel不填写默认取视频系统编码。视频系统只有非主站存在，且只能有一个。 | [5 empty] | 硅胶变色 | hxq_gjbs
[10 empty] | 压板合 | kgg_ybh
[10 empty] | 压板分 | kgg_ybf
[10 empty] | 导体护套破损 | dthtps
[10 empty] | 引线断股或松股 | yxdghsg
[10 empty] | 未佩戴安全绳 | wpdaqs
|  |  | 点位编码 | 置空时，后台以UUID填充做新增； 非空时，按编码查询，有则更新，无则按填写编码新增，导入时，不判断重复，若表格中编码重复，一律更新。 | [5 empty] | 人员倒地 | rydd
[10 empty] | 火灾烟雾 | hzyw
[10 empty] | 室内地面积水 | sndmjs
[10 empty] | 墙面漏水 | qmls
[10 empty] | 屋顶漏水 | wdls
[10 empty] | 小动物闯入 | xdwcr
[10 empty] | 油位指示计异常 | ywzt_ywzsjyc
[10 empty] | 呼吸器油封破损 | hxq_yfps
[10 empty] | 导线断股 | dxdg
[10 empty] | 套管胶合部油污 | sly_jhbyw
[10 empty] | 汇控柜凝露 | hkgnl
[10 empty] | 膨胀器冲顶 | pzqcd
[10 empty] | 电容器鼓肚 | drqgd
[10 empty] | 设备外观 | sbwg
[10 empty] | 指示灯亮 | light_on
[10 empty] | 指示灯灭 | light_off
[7 empty] | 判别类型 | 3 | 判别类子类 | 缺陷判别 | tx_pb
[10 empty] | 预置位偏移 | tx_yzwpy
[7 empty] | 缺陷类识别 | 2 | 缺陷18类 | bj_bpmh,bj_bpps,bj_wkps,jyz_pl,sly_bjbmyw,sly_dmyw,hxq_gjtps,xmbhyc,yw_gkxfw,yw_nc,gbps,wcaqm,wcgz,xy,bjdsyc,ywzt_yfyc,hxq_gjbs,kgg_ybh